1. О районной комплексной программе  «Подготовка жилищно-коммунального хозяйства  Новосильском района к осенне-зимнему периоду   2011-2012 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Новосильский  районный  Совет

### народных  депутатов

303500

Орловская обл.,

г. Новосиль ул.К.Маркса 16                                                                                                           т.2-19-59

###### Р Е Ш Е Н И Е

13 мая 2011 года                                                                                             № 16-РС

О решении «О районной

комплексной программе

«Подготовка жилищно-коммунального

хозяйства  Новосильском района

к осенне-зимнему периоду   2011-2012 годов»

На основании ст. 18 Устава Новосильского района  Новосильский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О районной комплексной  программе «Подготовка жилищно-коммунального хозяйства  Новосильском района к осенне-зимнему периоду   2011-2012 годов».

. 2. Направить принятое решение главе Новосильского района для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на комиссию по строительству, промышленности и сфере обслуживания.

Председатель районного

Совета народных депутатов                                                                                  Н.В.Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Новосильский  районный  Совет

### народных  депутатов

303500

Орловская обл.,

г. Новосиль ул.К.Маркса 16                                                                                                           т.2-19-59

###### Р Е Ш Е Н И Е № 546

О районной комплексной  программе

«Подготовка жилищно-коммунального

хозяйства  Новосильском района к

осенне-зимнему периоду   2011-2012 годов»

.

Принято районным Советом народных депутатов                                                     13 мая  2011 года

Утвердить  районную комплексную программу «Подготовка жилищно-коммунального хозяйства  Новосильском района к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов» (прилагается).

Глава Новосильского района                                                                             А.И.Шалимов

«___»______________2011 г.

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯСТВА НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ  2011-2012 ГГ.»

Наименование программы  -          Комплексная программа «Подготовка жилищно-

коммунального хозяйства Новосильского района

к осенне-зимнему периоду 2011-2012гг.»

Муниципальный

заказчик Программы -	               Глава Новосильского района

Разработчики программы -             Отдел по экономике, ЖКХ, предпринимательству

и торговле администрации Новосильского района,

предприятия ЖКХ, финансовый отдел.

Цели и задачи -	                          Основными целями программы являются повышение

эффективности,     устойчивости    и

надежности функционирования  жилищно-

коммунального  хозяйства, улучшение  качества

жилищно-коммунальных  услуг  с одновременным

снижением нерациональных затрат.

Срок реализации

Программы -	                          15 сентября 2011года

Мероприятия Программы-             Программные мероприятия включают в себя:

подготовка жилищного фонда; организационные

мероприятия; подготовка котельных и тепловых

сетей; подготовка водопроводно-

канализационного хозяйства города;

подготовка котельных, тепловых сетей и

водопроводно-канализационного хозяйства

сельских населённых пунктов.

Объем и источники 	               Объем финансирования Программы соответствует

Финансирования-                             «Приложениям». Источники финансирования

программы: районный бюджет – 267,60 тыс. руб.,

бюджеты поселений – 993,60 тыс. руб.,

собственные средства предприятий ЖКХ –

3170,01 тыс. руб., прочие средства- 80,50 тыс.руб.

Ожидаемые конечные-                    В результате реализации программы будут

результаты                                         обеспечены повышение эффективности, качества

жилищно-коммунального обслуживания населения,

надежность работы инженерных систем

жизнеобеспечения, комфортность условий

проживания в населенных пунктах

Новосильского района.

Исполнители Программы-	  Отдел по экономике, ЖКХ, предпринимательству

и торговле администрации Новосильского

района, администрации сельских поселений,

предприятия ЖКХ,  отделы образования и

культуры, ЦРБ.

Система организации

контроля за исполнением              Организация управления реализацией программы  Программы-                                      возлагается на первого заместителя Главы

администрации района.

- Введение

Районная комплексная программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса Новосильского района к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.» (далее по тексту - Программа) включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму его устойчивого и достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные и заемные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем ЖКХ.

2. Основные цели и задачи программы

Цели Программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса без использования дополнительных программных методов управления.

Основными задачами Программы являются:

снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг;

финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа носит краткосрочный характер и устанавливает основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства на ближайший год.

В этот период предполагается реализовать следующие первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение следующих результатов:

- переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация задолженности бюджета, бюджетных организаций и других потребителей (в том числе населения) перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Планируется также в основном завершить формирование необходимой законодательной и иной нормативной правовой базы, провести углубленный анализ состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в свете принятия закона о местном самоуправлении № 131.

Также предполагается обеспечить: развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве.

4. Мероприятия программы

Программа включает в себя следующие виды мероприятий:

организационные, подготовка жилищного фонда, подготовка котельных и тепловых сетей, подготовка водопроводно-канализационного хозяйства.

Организационные мероприятия

Мероприятиями по организации жилищно-коммунального хозяйства являются:

- издание постановления о ходе прохождения отопительного сезона 2010-2011 г. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме периода 2011-2012 г.;

- формирование районного штаба по подготовке к ОЗП 2011-2012 г.;

- разработка план - графиков подготовки объектов ЖКХ социальной сферы к работе в осеннее зимний период;

- формирование сводного плана подготовки ЖКХ района к работе в осенне-зимний период;

- предоставление паспорта готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП 2011-2012 г.

Подготовка жилищного фонда

Основные мероприятия по подготовке жилищного фонда:

Замена труб холодного водопровода, замена труб горячего водопровода, ремонт подъездов, замена труб канализации внутри подвального помещения, замена деревянного перекрытия в подъездах, смена оконных блоков в подъездах. Всего объектов – 30 МЖД.

Всего на подготовку жилфонда в г.Новосиль необходимо: 478,40 тыс. руб.  - средства предприятия ООО «Жилкомсервис».

МУП «Тепловодсервис»

Подготовка котельных и тепловых сетей

Основными мероприятиями по подготовке котельных и тепловых сетей МУП «Тепловодсервис» (Всего: 6 котельных, тепловые сети - 5,28 км) являются: гидравлическое испытание котлов и тепловых сетей, гидропневматическая промывка тепловых сетей, техническое обслуживание насосов и котлов, ремонт и поверка КИПиА, ремонт запорной арматуры, техническое обслуживание электрооборудования, замена тепловых сетей.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на квартальной котельной и подготовки тепловых сетей, необходимо 958,00 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной детского сада №2 и подготовки тепловых сетей, необходимо  115,90 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной ЦРБ и подготовки тепловых сетей, необходимо 190,70 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной бани и подготовки тепловых сетей, необходимо 192,00 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной детского сада №1 и подготовки тепловых сетей, необходимо 177,50 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной базы и подготовки тепловых сетей, необходимо  24,90 тыс. руб. – средства предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной ДК и подготовки тепловых сетей, необходимо 61,80 тыс. руб. – средства предприятия.

Общие потребности предприятия: 250,00 тыс. руб. - средства предприятия.

Всего необходимо: 1970,80 тыс. руб. – средства предприятия.

Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства

Основными мероприятиями по подготовке водопроводно-канализационного хозяйства являются:

Водопроводные сооружения (скважины -5 шт.):

Замена манометров, ремонт павильонов, покраска и побелка, замена обратных клапанов, ревизия запорной арматуры, хлорирование скважин.

Всего необходимо: 161,81 тыс. руб.- средства предприятия.

Водопроводные сети (30 км):

Замена сетей водопровода 250,0 м. Промывка и дезинфекция сетей 30 км. Ремонт водоразборных колонок 5 шт. Чистка колодцев от грязи 10,0 шт. Замена задвижек 8,0 шт. Бетонирование площадок вокруг колодцев 20 шт.

Всего необходимо: 278,50 тыс. руб.- средства предприятия.

Очистные сооружения(4 км):

Замена задвижек – 5,0 шт. Ремонт аэротенок – 1,0 шт. Ремонт запорной арматуры – 20,0 шт. Очистка иловых площадок – 40,0 м3. Ремонт иловых площадок – 1,0 шт. Ремонт электрооборудования – 1,0 шт.

Всего необходимо: 192,00 тыс. руб. - средства предприятия.

Всего на подготовку котельных, тепловых сетей, водопроводно-канализационное хозяйство МУП «Тепловодсервис» необходимо: 2 603,11 тыс. руб.  - средства предприятия.

Отдел общего и профессионального образования

Подготовка котельных и тепловых сетей

Основными мероприятиями по подготовке котельных и тепловых сетей учреждений образования (всего объектов - 12) являются: ремонт котлов и печей, чистка котлов и дымоходов, поверка приборов автоматики, ремонт насосов, гидравлическая промывка тепловых сетей, гидравлическое испытание тепловых сетей, повторное гидравлическое испытание тепловых сетей.

Всего необходимо: 34,80 тыс. руб. - средства районного бюджета.

Подготовка зданий социальной сферы

Основными мероприятиями по подготовке зданий учреждений образования (всего объектов – 16) являются: ремонт системы отопления, техническое обслуживание ЭПЗ – 15, гидравлическое испытание системы отопления зданий.

Всего необходимо: 90,00 тыс. руб. – средства районного бюджета.

Всего на подготовку учреждений образования необходимо: 124,80 тыс. руб.  - средства районного бюджета.

Отдел культуры и искусств

Подготовка котельных и тепловых сетей

Основными мероприятиями по подготовке котельных и тепловых сетей учреждений культуры (всего объектов - 11) являются: чистка котлов, печей и дымоходов, поверка приборов КИПиА, гидравлическая промывка тепловых сетей, гидравлическое испытание системы отопления.

Всего необходимо: 16.80 тыс. руб., из них 15,30 тыс. руб. - средства районного бюджета, 1,50 тыс. руб. – другие средства.

Отдел здравоохранения

Подготовка зданий социальной сферы

Основными мероприятиями по подготовке зданий здравоохранения (всего объектов – 18) являются: проведение весеннего осмотра зданий,замена дверных блоков, утепление дверных и оконных блоков, частичный ремонт шиферной кровли.

Всего необходимо: 192,00 тыс. руб., из них 127,50 тыс. руб.- средства районного бюджета, 64,50 тыс. руб. – средства предприятия.

Прудовское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: ремонт водонапорных башен, ревизия запорной арматуры, ремонт павильонов, ремонт водозаборных колонок, строительство охранных зон.

Всего необходимо 133,70 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: замена и ремонт водопроводных сетей (д. Чернышено, д. Большие Пруды).

Всего необходимо: 6,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Прудовского с/поселения необходимо: 139,70 тыс. руб. – средства бюджета поселения.

Глубковское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: ремонт в/ насосов, установка автоматики, ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание в/башен, контроль качества воды, строительство охранных зон.

Всего необходимо 43,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: дезинфекция в/сетей, ремонт и покраска колонок.

Всего необходимо: 10,40тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Глубковского с/поселения необходимо: 53,40 тыс. руб. – средства бюджета поселения.

Зареченское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: ремонт в/ башен, ремонт павильонов, установка обратных клапанов, установка водомеров,  замена запорной арматуры, строительство охранных зон.

Всего необходимо 359,00 тыс. руб. – средства бюджета поселения.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: промывка и дезинфекция в/сетей, контроль качества воды, ремонт прорывов, ремонт водозаборных колонок.

Всего необходимо: 170,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Зареченского с/поселения необходимо: 529,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения,.

Петушенское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: техническое обслуживание в/башен, контроль качества воды, ревизия запорной арматуры, установка водомеров, строительство павильонов, строительство охранных зон, автоматизация скважины.

Всего необходимо 90,00 тыс. руб., из них 47,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 43,00 тыс. руб. – другие средства.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: дезинфекция в/сетей.

Всего необходимо: 6,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Петушенского с/поселения необходимо: 96,00 тыс. руб., из них 53,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 43,00 тыс. руб. – другие средства.

Хворостянское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: техническое обслуживание в/башен, контроль качества воды, ревизия запорной арматуры, установка водомеров, замена насосов, автоматизация скважин.

Всего необходимо 30,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: промывка и дезинфекция в/сетей, замена в/сетей (д. Хворостянка, с. Кирики),ремонт колодца в д. Новые Кирики.

Всего необходимо: 96,00 тыс. руб., из них 88,00 тыс. руб.  - средства бюджета поселения, 8,00 тыс. руб. – другие средства.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Хворостянского с/поселения необходимо: 126,00 тыс. руб., из них 118,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 8,00 тыс. руб. – другие средства.

Вяжевское  сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: техническое обслуживание в/башен, контроль качества воды, ревизия и замена запорной арматуры, ремонт павильона, строительство ограждений охранных зон, автоматизация скважины.

Всего необходимо 88,00 тыс. руб., из них 46,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 24,00 тыс. руб. – средства предприятия, 18,00 тыс. руб. – другие средства.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: промывка и дезинфекция в/сетей.

Всего необходимо: 5,00 тыс. руб.  - средства бюджета поселения.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Вяжевского с/поселения необходимо: 93,00 тыс. руб., из них 51,00 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 24,00 тыс. руб. – средства предприятия, 18,00 тыс. руб. – другие средства.

Голунское сельское поселение:

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сооружений являются: техническое обслуживание в/башен, контроль качества воды, ревизия запорной арматуры, автоматизация скважин, чистка и покраска в/башен, приведение в порядок охранных зон.

Всего необходимо 39,50 тыс. руб. - средства бюджета поселения.

Основными мероприятиями по подготовке водопроводных сетей являются: промывка и дезинфекция в/сетей, ремонт в/сетей.

Всего необходимо: 20,00 тыс. руб., из них 10,00 тыс. руб.  - средства бюджета поселения, 10,00 тыс. руб. – другие средства.

Всего на подготовку водопроводного хозяйства Голунского с/поселения необходимо: 59,50 тыс. руб., из них 49,50 тыс. руб. - средства бюджета поселения, 10,00 тыс. руб. – другие средства.

5. Финансовое обеспечение программы

На подготовку Новосильского района к отопительному сезону всего необходимо 4 511,71тыс. руб., из них: 267,60 тыс. руб.- средства районного бюджета; 993,60 тыс. руб.- средства бюджетов поселений; 3 170,01 тыс. руб.- средства предприятий; 80,50 тыс. руб.- прочие источники.

6. Механизм реализации и ресурсное обеспечение программы

Программа направлена на объединение бюджетных средств и иных источников для решения задачи модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации до 15.09.2011 года.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса.

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

7.  Контроль за реализацией программы

Контроль,   за   ходом   реализации   программы   возлагается  на  первого заместителя главы администрации Новосильского района.

Оценка реализации программы производится по итогам года.

Оценка реализации программы производится ежеквартально, а также по итогам года.

Отдел по экономике, ЖКХ, предпринимательству и торговле  администрации района производит свод и анализ информации о результатах выполнения мероприятий программы.

8. Оценка эффективности мероприятий программы

Успешная реализация программы позволит:

- благополучно провести отопительный сезон 2011 -2012 гг.

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей. Обеспечить надёжность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы муниципальных предприятий ЖКХ Новосильского района и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.