РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

НОВОСИЛЬСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Орловская обл., Новосильский р-н, с. Заречье				       тел. 2-52-33

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16»      марта    2012 г.                                                          №  21

Об утверждении инструкции

действий в случае возникновения

пожара.

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований, Закона Орловской области № 554-ОЗ от 02.12.2005 «О пожарной безопасности в Орловской области», Устава Зареченского сельского поселения и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Зареченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить инструкцию действий в случае возникновения  пожара.

(Приложение 1)

- Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений администрации

Зареченского сельского поселения.

Глава Зареченского сельского поселения                      Е.Н.Демин.

Приложение 1

к постановлению администрации

Зареченского сельского поселения

от 16.03.2012 года № 21

УТВЕРЖДАЮ

Глава зареченского сельского поселения

________________Е.Н.Демин.

«16»  марта    2012  г.

ИНСТРУКЦИЯ

действий в случае возникновения пожара

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителя объекта.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязан:

ознакомить под роспись всех работников с требованиями настоящей инструкции и правил пожарной безопасности, а также с обязанностями на случай возникновения пожара;

При возникновении пожара:

1. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», 2-14-57, при вызове пожарной охраны необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил о пожаре и с какого телефона–

ответственный  ведущий специалист Зареченского сельского поселения;
      2. организовать встречу пожарных подразделений– ответственный Глава Зареченского сельского поселения;

3. принять меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей- ответственные Глава Зареченского сельского поселения;

4. принять меры до прибытия пожарных машин к эвакуации материальных ценностей- ответственный Глава Зареченского сельского поселения;

5. принять меры до прибытия пожарных машин к тушению пожара, при тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, т.к.  это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара- ответственные Глава Зареченского сельского поселения;

Если  помещение  в  котором  произошел  пожар  сильно  задымлено,  то  покидать  помещение необходимо как можно ниже пригнувшись к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка.  При эвакуации из задымленного помещения использовать средства индивидуальной защиты, можно использовать мокрые материи, закрывающие лицо.

Составил: ________________________

Ознакомлены: